## 1- Instruções de preenchimento
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SALVADOR
OBJETO: Preparação da área para a instalação de três módulos de abastecimento de combustível, para atender a demanda das viaturas administrativas
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE COTAÇÃO
1 - Inicie o preenchimento com a planilha do 02 - BDI, calculando, separadamente, o percentual do BDI para a mão de obra e para os materiais.
2 - No cálculo do BDI preencha apenas as células em amarelo. As fórmulas calcularão automaticamente os percentuais finais
3 - Em seguida, vá para a planilha 03 - CUSTO TOTAL e preencha as colunas QTD e PREÇOS e BDI (células em amarelo) relativamente aos insumos aplicados em cada tipo de serviço. Deverá aplicado o BDI adequado, identificando se o fator preponderante no item é SERVIÇO ou FORNECIMENTO DE MATERIAL.
4 - Preenchidos os dados acima, a planilha CUSTO TOTAL apresentará a proposta global da licitante.

## 2 - BDI
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SALVADOR
PE nº 11/2022 - OBJETO: Adequação da área, no Complexo Naval de Aratu, para a instalação de três módulos de abastecimento de combustível, para atender a demanda das viaturas administrativas da Marinha do Brasil jurisdicionadas na região do Comando do 2º Distrito Naval.
Planilha 01 - BDI relativo à Mão de obra
ITEM | PARCELA | % | % TOTAL
1 | DI - Despesas Indiretas
1.1 | AC - Administração Central | 3.43%
1.2 | R - Riscos | 1%
1.3 | SG - Seguro / Garantias | 0.28%
1.4 | DF - Despesas Financeiras | 0.94%
2 | T - Tributos |  | 8.65%
2.1 | PIS (Programa de Integração Social) | 0.65%
2.2 | ISS (Imposto Sobre Serviço) | 5%
2.3 | COFINS | 3%
2.4 | CPRB - Contribuição Previdenciária s/ Renda Bruta | 0%
3 | LB - Lucro Bruto |  | 7.3%
BDI TOTAL |  |  | 24.15%
FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI TOTAL |  | BDI = (( (1+AC+R+SG)*(1+DF)*(1+LB))/(1-T) - 1)
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS EM AMARELO
Planilha 02 - BDI relativo a materiais, equipamentos e demais insumos
ITEM | PARCELA | % | % TOTAL
1 | Despesas Indiretas (DI)
1.1 | Administração Central | 1.5%
1.2 | Riscos | 0.56%
1.3 | Seguro / Garantias | 0.3%
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85%
2 | T - Tributos |  | 6.3%
2.1 | PIS (Programa de Integração Social) | 0.65%
2.2 | ISS (Imposto Sobre Serviço) | 2.65%
2.3 | COFINS | 3%
2.4 | CPRB - Contribuição Previdenciária s/ Renda Bruta | 0%
3 | Lucro Bruto (LB) |  | 3.5%
BDI TOTAL |  |  | 14.03%
FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI TOTAL |  | BDI = (( (1+AC+R+SG)*(1+DF)*(1+LB))/(1-T) - 1)
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS EM AMARELO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
1- Valores definidos a partir dos parâmetros definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário .
2- A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU Plenário
3- Foi adotado o Regime Sem Desoneração sobre a Folha de Pagamento.
| ROBERTO NASCIMENTO B DE SANTANA | DAVID PASSOS BARBOSA DIAS
| Capitão-Tenente (EN) | Primeiro-Tenente (RM2-EN)
| CREA 0508125928 | CREA 2717092331
| MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO | MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

## 3 - Custo Total
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SALVADOR
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
ITEM | COD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | PREÇO (R$) | BDI (%) | PREÇO UNIT. COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 44982.1264
1.1 | 03096/ORSE | Equipe de obras civis | h | 240 | 148.09 | 24.15% | 183.8537 | 44124.8964
1.2 | 02450/ORSE | Limpeza geral | m² | 318.1932 | 2.17 | 24.15% | 2.6941 | 857.23
2 | PISO DE CONCRETO - ÁREA DOS TANQUES | [6 empty] | 48971.8348
2.1 | 97113/SINAPI | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017 | m² | 128.25 | 2.42 | 24.15% | 3.0044 | 385.3181
2.2 | 92770/SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 1385.1 | 13.84 | 24.15% | 17.1824 | 23799.2868
2.3 | 97086/SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 | m² | 128.25 | 102.68 | 24.15% | 127.4772 | 16348.9535
2.4 | 97096/SINAPI | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 | m³ | 15.39 | 441.64 | 24.15% | 548.2961 | 8438.2764
3 | PISO DE CONCRETO - ÁREA DE ABASTECIMENTO | [6 empty] | 34543.9638
3.1 | 97113/SINAPI | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017 | m² | 81 | 2.42 | 24.15% | 3.0044 | 243.3588
3.2 | 92770/SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 771.3 | 13.84 | 24.15% | 17.1824 | 13252.7543
3.3 | 97086/SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 | m² | 128.25 | 102.68 | 24.15% | 127.4772 | 16348.9535
3.4 | 97096/SINAPI | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 | m³ | 8.57 | 441.64 | 24.15% | 548.2961 | 4698.8972
4 | SISTEMA DE DRENAGEM | [6 empty] | 8080.0324
4.1 | 09563/ORSE | Canaleta de drenagem em aço galvanizado | m | 51.6 | 109.4 | 24.15% | 135.8201 | 7008.3172
4.2 | 100752/SINAPI | Pintura com tinta epoxídica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020 | m² | 2.58 | 38.59 | 24.15% | 47.9095 | 123.6065
4.3 | 11912/ORSE | Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01 | m | 51.6 | 14.8 | 24.15% | 18.3742 | 948.1087
5 | SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE ÁGUA E ÓLEO | [6 empty] | 10670.7463
5.1 | 11384/ORSE | Fornecimento e instalação de caixa separadora de água e óleo 1000l/h - dim.: 1,05x,045x0,45m | un | 4 | 374.42 | 24.15% | 464.8424 | 1859.3697
5.2 | 01748/ORSE | Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop | un | 1 | 644.11 | 24.15% | 799.6626 | 799.6626
5.3 | 00151/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 48.64 | 39.27 | 24.15% | 48.7537 | 2371.3802
5.4 | 00015/ORSE | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m² | 29.08 | 4.62 | 24.15% | 5.7357 | 166.795
5.5 | 03426/ORSE | Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida | m³ | 58.45 | 1.81 | 24.15% | 2.2471 | 131.3439
5.6 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 | m³ | 34.33 | 84.77 | 24.15% | 105.242 | 3612.9563
5.7 | 02586/ORSE | Base com solo-brita misturado na pista, com material da própria escavação, sem transporte da brita | m³ | 0.97 | 46.59 | 24.15% | 57.8415 | 56.1062
5.8 | 11135/ORSE | Tampa de concreto armado, dimensões: 1,20x1,20mx0,07m com furos | un | 2 | 196.2 | 24.15% | 243.5823 | 487.1646
5.9 | 06416/ORSE | Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m | un | 2 | 157.32 | 24.15% | 195.3128 | 390.6256
5.10 | 10431/ORSE | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,70x0,70mx0,07m | un | 1 | 77.07 | 24.15% | 95.6824 | 95.6824
5.11 | 09387/ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm | m | 7 | 61.12 | 24.15% | 75.8805 | 531.1634
5.12 | 09386/ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 75mm | m | 4 | 33.93 | 24.15% | 42.1241 | 168.4964
6 | CASA DO QUADRO ELÉTRICO | [6 empty] | 6138.7096
6.1 | 89306/SINAPI | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x29, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2014 | m² | 18.5 | 73.35 | 24.15% | 91.064 | 1684.6845
6.2 | 97113/SINAPI | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017 | m² | 4 | 2.42 | 24.15% | 3.0044 | 12.0177
6.3 | 92770/SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 28.8 | 13.84 | 24.15% | 17.1824 | 494.852
6.4 | 97086/SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 | m² | 4 | 102.68 | 24.15% | 127.4772 | 509.9089
6.5 | 97096/ORSE | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 | m³ | 0.32 | 441.64 | 24.15% | 548.2961 | 175.4547
6.6 | 93184/SINAPI | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 0.84 | 33.03 | 24.15% | 41.0067 | 34.4457
6.7 | 89995/SINAPI | Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021 | m³ | 0.0126 | 859.38 | 24.15% | 1066.9203 | 13.4432
6.8 | 89999/SINAPI | Armação de verga e contraverga de alvenaria estrutural; diâmetro de 8,0 mm. af_09/2021 | kg | 1.134 | 16.08 | 24.15% | 19.9633 | 22.6384
6.9 | 91329/SINAPI | Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 1 | 679.45 | 24.15% | 843.5372 | 843.5372
6.10 | 07315/ORSE | Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar | un | 1 | 201.27 | 24.15% | 249.8767 | 249.8767
6.11 | 97096/ORSE | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 | m³ | 0.4 | 441.64 | 24.15% | 548.2961 | 219.3184
6.12 | 92770/SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 36 | 13.84 | 24.15% | 17.1824 | 618.565
6.13 | 04873/ORSE | Colocação de telha cerâmica | m² | 6.25 | 24.5 | 24.15% | 30.4168 | 190.1047
6.14 | 09903/ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e ripa 5 x 1,5cm | m² | 6.25 | 137.88 | 24.15% | 171.178 | 1069.8626
7 | COBERTURA METÁLICA DOS TANQUES | [6 empty] | 78478.0487
7.1 | 09961/ORSE | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm | m² | 166.75 | 95.43 | 24.15% | 118.4763 | 19755.9305
7.2 | 92543/SINAPI | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 166.75 | 19.72 | 24.15% | 24.4824 | 4082.4369
7.3 | 12386/ORSE | Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada | m | 98 | 426.15 | 24.15% | 529.0652 | 51848.3921
7.4 | 08885/ORSE | Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm | un | 6 | 374.72 | 24.15% | 465.2149 | 2791.2893
8 | ACESSO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 444.755
8.1 | 02489/ORSE | Corrente de aço galvanizado 3/16" - Rev.02 | m | 12 | 21.38 | 24.15% | 26.5433 | 318.5192
8.2 | 04389/ORSE | Suporte metálico para corrimão ref. CG 028 Alcoa | un | 4 | 25.42 | 24.15% | 31.5589 | 126.2357
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 23234.8339
9.1 | 101562/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação | m | 130 | 25.69 | 24.15% | 31.8941 | 4146.2375
9.2 | 101507/SINAPI | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 25mm² e disjuntor DIN 50A (não incluso o poste de concreto) | un | 1 | 2099.55 | 24.15% | 2606.5913 | 2606.5913
9.3 | 12914/ORSE | Poste concreto duplo T (DT) 11/1500 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 5355.92 | 24.15% | 6649.3747 | 6649.3747
9.4 | 12225/ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 779.52 | 24.15% | 967.7741 | 967.7741
9.5 | 11273/ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 1 | 501.78 | 24.15% | 622.9599 | 622.9599
9.6 | 09041/ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 5 | 107.99 | 24.15% | 134.0696 | 670.3479
9.7 | 11773/ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 12 | 173.25 | 24.15% | 215.0899 | 2581.0785
9.8 | 91929/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 99 | 7.17 | 24.15% | 8.9016 | 881.2539
9.9 | 101893/SINAPI | Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 94.04 | 24.15% | 116.7507 | 467.0026
9.10 | 13149/ORSE | Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA | un | 1 | 361.5 | 24.15% | 448.8023 | 448.8023
9.11 | 08076/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m | un | 1 | 285.29 | 24.15% | 354.1875 | 354.1875
9.12 | Mercado | Unidade seladora Ex 1 " | un | 6 | 104.1 | 24.15% | 129.2401 | 775.4409
9.13 | 12890/ORSE | Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar. | un | 3 | 241.17 | 24.15% | 299.4126 | 898.2377
9.14 | 09199/ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m' | un | 2 | 290.85 | 24.15% | 361.0903 | 722.1806
9.15 | Mercado | Unidade seladora EX 2" | un | 2 | 178.56 | 24.15% | 221.6822 | 443.3645
10 | REDE DE ATERRAMENTO | [6 empty] | 1671.1832
10.1 | 96985/SINAPI | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. | un | 3 | 98.22 | 24.15% | 121.9401 | 365.8204
10.2 | 10907/ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre | un | 3 | 7.91 | 24.15% | 9.8203 | 29.4608
10.3 | 98111/SINAPI | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno | un | 3 | 35.37 | 24.15% | 43.9119 | 131.7356
10.4 | 96977/SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. | m | 18 | 51.2 | 24.15% | 63.5648 | 1144.1664
11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | [6 empty] | 14655.1005
11.1 | 92335/SINAPI | Tubo de aço Galvanizado 2" NBR 5580 | m | 6 | 128.24 | 24.15% | 159.21 | 955.2598
11.2 | 92652/SINAPI | Tubo de aço Galvanizado 1 1/4" NBR 5580 | m | 12 | 93.93 | 24.15% | 116.6141 | 1399.3691
11.3 | 96977/SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. | m | 80 | 51.2 | 24.15% | 63.5648 | 5085.184
11.4 | 96985/SINAPI | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. | un | 6 | 98.22 | 24.15% | 121.9401 | 731.6408
11.5 | 96973/SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. | un | 90 | 52.4 | 24.15% | 65.0546 | 5854.914
11.6 | 10907/ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre | m | 6 | 7.91 | 24.15% | 9.8203 | 58.9216
11.7 | 96989/SINAPI | Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. | un | 1 | 93.74 | 24.15% | 116.3782 | 116.3782
11.8 | 96988/SINAPI | Mastro 1 ½ para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | un | 1 | 112.04 | 24.15% | 139.0977 | 139.0977
11.9 | 96987/SINAPI | Base metálica para mastro 1 ½ para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | un | 1 | 78.09 | 24.15% | 96.9487 | 96.9487
11.10 | 98463/SINAPI | Suporte isolador para cordoalha de cobre - fornecimento e instalação. af_12/2017 | un | 10 | 17.51 | 24.15% | 21.7387 | 217.3867
12 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 2648.6906
12.1 | 12021/ORSE | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | un | 4 | 171.49 | 24.15% | 212.9048 | 851.6193
12.2 | 95745/SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4??), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 38 | 16.94 | 24.15% | 21.031 | 799.1784
12.3 | 95802/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 44.46 | 24.15% | 55.1971 | 55.1971
12.4 | 95795/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 32.2 | 24.15% | 39.9763 | 39.9763
12.5 | 95782/SINAPI | Condulete de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 4 | 35.64 | 24.15% | 44.2471 | 176.9882
12.6 | 97589/SINAPI | Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 1 | 37.7 | 24.15% | 46.8045 | 46.8045
12.7 | 91953/SINAPI | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 | 20.69 | 24.15% | 25.6866 | 51.3733
12.8 | 09922/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A | un | 2 | 13.34 | 24.15% | 16.5616 | 33.1232
12.9 | 91926 / SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 126 | 3.8 | 24.15% | 4.7177 | 594.4302
13 | PROJETO EXECUTIVO | [6 empty] | 9171.2088
13.1 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 720 | 10.26 | 24.15% | 12.7378 | 9171.2088
TOTAL | [7 empty] | 283691.2339
(*) Foi avaliada a viabilidade técnica de fixação de BDI diferenciado. Todavia, à luz das orientações contidas no Acórdão nº 2.622/2013/TCU - Plenário, entendeu-se que o fornecimento e a instalação dos itens relacionadas na composição de custos acima são atividades típicas da construção civil e não possuem natureza específica para que possa ser fornecido por empresas de especialidades próprias e diversas.
| ROBERTO NASCIMENTO B DE SANTANA |  | DAVID PASSOS BARBOSA DIAS
| Capitão-Tenente (EN) |  | Primeiro-Tenente (RM2-EN)
| CREA 0508125928 |  | CREA 2717092331
| MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO |  | MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Note on B77: INSUMO, E NÃO SERVIÇO.
Note on B78: INSUMO, E NÃO SERVIÇO.
Note on B86: INSUMO, E NÃO SERVIÇO.