## 1- Instruções de preenchimento
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SALVADOR
OBJETO: Preparação da área para a instalação de três módulos de abastecimento de combustível, para atender a demanda das viaturas administrativas
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE COTAÇÃO
1 - Inicie o preenchimento com a planilha do 02 - BDI, calculando, separadamente, o percentual do BDI para a mão de obra e para os materiais.
2 - No cálculo do BDI preencha apenas as células em amarelo. As fórmulas calcularão automaticamente os percentuais finais
3 - Em seguida, vá para a planilha 03 - CUSTO TOTAL e preencha as colunas QTD e PREÇOS e BDI (células em amarelo) relativamente aos insumos aplicados em cada tipo de serviço. Deverá aplicado o BDI adequado, identificando se o fator preponderante no item é SERVIÇO ou FORNECIMENTO DE MATERIAL.
4 - Preenchidos os dados acima, a planilha CUSTO TOTAL apresentará a proposta global da licitante.

## 2 - BDI
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SALVADOR
PE nº 11/2022 - OBJETO: Adequação da área, no Complexo Naval de Aratu, para a instalação de três módulos de abastecimento de combustível, para atender a demanda das viaturas administrativas da Marinha do Brasil jurisdicionadas na região do Comando do 2º Distrito Naval.
Planilha 01 - BDI relativo à Mão de obra
ITEM | PARCELA | % | % TOTAL
1 | DI - Despesas Indiretas
1.1 | AC - Administração Central
1.2 | R - Riscos
1.3 | SG - Seguro / Garantias
1.4 | DF - Despesas Financeiras
2 | T - Tributos |  | 0%
2.1 | PIS (Programa de Integração Social)
2.2 | ISS (Imposto Sobre Serviço)
2.3 | COFINS
2.4 | CPRB - Contribuição Previdenciária s/ Renda Bruta
3 | LB - Lucro Bruto
BDI TOTAL |  |  | 0%
FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI TOTAL |  | BDI = (( (1+AC+R+SG)*(1+DF)*(1+LB))/(1-T) - 1)
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS EM AMARELO
Planilha 02 - BDI relativo a materiais, equipamentos e demais insumos
ITEM | PARCELA | % | % TOTAL
1 | Despesas Indiretas (DI)
1.1 | Administração Central
1.2 | Riscos
1.3 | Seguro / Garantias
1.4 | Despesas Financeiras
2 | T - Tributos |  | 0%
2.1 | PIS (Programa de Integração Social)
2.2 | ISS (Imposto Sobre Serviço)
2.3 | COFINS
2.4 | CPRB - Contribuição Previdenciária s/ Renda Bruta
3 | Lucro Bruto (LB)
BDI TOTAL |  |  | 0%
FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI TOTAL |  | BDI = (( (1+AC+R+SG)*(1+DF)*(1+LB))/(1-T) - 1)
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS EM AMARELO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
1- Valores definidos a partir dos parâmetros definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário .
2- A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU Plenário
3- Foi adotado o Regime Sem Desoneração sobre a Folha de Pagamento.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

## 3 - Custo Total
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SALVADOR
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
ITEM | COD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | PREÇO (R$) | BDI (%) | PREÇO UNIT. COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0
1.1 | 03096/ORSE | Equipe de obras civis | h |  |  | 0% | 0 | 0
1.2 | 02450/ORSE | Limpeza geral | m² |  |  | 0% | 0 | 0
2 | PISO DE CONCRETO - ÁREA DOS TANQUES | [6 empty] | 0
2.1 | 97113/SINAPI | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017 | m² |  |  | 0% | 0 | 0
2.2 | 92770/SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg |  |  | 0% | 0 | 0
2.3 | 97086/SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 | m² |  |  | 0% | 0 | 0
2.4 | 97096/SINAPI | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 | m³ |  |  | 0% | 0 | 0
3 | PISO DE CONCRETO - ÁREA DE ABASTECIMENTO | [6 empty] | 0
3.1 | 97113/SINAPI | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017 | m² |  |  | 0% | 0 | 0
3.2 | 92770/SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg |  |  | 0% | 0 | 0
3.3 | 97086/SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 | m² |  |  | 0% | 0 | 0
3.4 | 97096/SINAPI | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 | m³ |  |  | 0% | 0 | 0
4 | SISTEMA DE DRENAGEM | [6 empty] | 0
4.1 | 09563/ORSE | Canaleta de drenagem em aço galvanizado | m |  |  | 0% | 0 | 0
4.2 | 100752/SINAPI | Pintura com tinta epoxídica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020 | m² |  |  | 0% | 0 | 0
4.3 | 11912/ORSE | Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01 | m |  |  | 0% | 0 | 0
5 | SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE ÁGUA E ÓLEO | [6 empty] | 0
5.1 | 11384/ORSE | Fornecimento e instalação de caixa separadora de água e óleo 1000l/h - dim.: 1,05x,045x0,45m | un |  |  | 0% | 0 | 0
5.2 | 01748/ORSE | Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop | un |  |  | 0% | 0 | 0
5.3 | 00151/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² |  |  | 0% | 0 | 0
5.4 | 00015/ORSE | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m² |  |  | 0% | 0 | 0
5.5 | 03426/ORSE | Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida | m³ |  |  | 0% | 0 | 0
5.6 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 | m³ |  |  | 0% | 0 | 0
5.7 | 02586/ORSE | Base com solo-brita misturado na pista, com material da própria escavação, sem transporte da brita | m³ |  |  | 0% | 0 | 0
5.8 | 11135/ORSE | Tampa de concreto armado, dimensões: 1,20x1,20mx0,07m com furos | un |  |  | 0% | 0 | 0
5.9 | 06416/ORSE | Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m | un |  |  | 0% | 0 | 0
5.10 | 10431/ORSE | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,70x0,70mx0,07m | un |  |  | 0% | 0 | 0
5.11 | 09387/ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm | m |  |  | 0% | 0 | 0
5.12 | 09386/ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 75mm | m |  |  | 0% | 0 | 0
6 | CASA DO QUADRO ELÉTRICO | [6 empty] | 0
6.1 | 89306/SINAPI | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x29, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2014 | m² |  |  | 0% | 0 | 0
6.2 | 97113/SINAPI | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017 | m² |  |  | 0% | 0 | 0
6.3 | 92770/SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg |  |  | 0% | 0 | 0
6.4 | 97086/SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 | m² |  |  | 0% | 0 | 0
6.5 | 97096/ORSE | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 | m³ |  |  | 0% | 0 | 0
6.6 | 93184/SINAPI | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m |  |  | 0% | 0 | 0
6.7 | 89995/SINAPI | Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021 | m³ |  |  | 0% | 0 | 0
6.8 | 89999/SINAPI | Armação de verga e contraverga de alvenaria estrutural; diâmetro de 8,0 mm. af_09/2021 | kg |  |  | 0% | 0 | 0
6.9 | 91329/SINAPI | Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un |  |  | 0% | 0 | 0
6.10 | 07315/ORSE | Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar | un |  |  | 0% | 0 | 0
6.11 | 97096/ORSE | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 | m³ |  |  | 0% | 0 | 0
6.12 | 92770/SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg |  |  | 0% | 0 | 0
6.13 | 04873/ORSE | Colocação de telha cerâmica | m² |  |  | 0% | 0 | 0
6.14 | 09903/ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e ripa 5 x 1,5cm | m² |  |  | 0% | 0 | 0
7 | COBERTURA METÁLICA DOS TANQUES | [6 empty] | 0
7.1 | 09961/ORSE | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm | m² |  |  | 0% | 0 | 0
7.2 | 92543/SINAPI | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² |  |  | 0% | 0 | 0
7.3 | 12386/ORSE | Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada | m |  |  | 0% | 0 | 0
7.4 | 08885/ORSE | Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm | un |  |  | 0% | 0 | 0
8 | ACESSO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 0
8.1 | 02489/ORSE | Corrente de aço galvanizado 3/16" - Rev.02 | m |  |  | 0% | 0 | 0
8.2 | 04389/ORSE | Suporte metálico para corrimão ref. CG 028 Alcoa | un |  |  | 0% | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0
9.1 | 03098/ORSE, 04622/ORSE | Cabo multiplexado de 25 mm² | m |  |  | 0% | 0 | 0
9.2 | 101507/SINAPI | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 25mm² e disjuntor DIN 50A (não incluso o poste de concreto) | un |  |  | 0% | 0 | 0
9.3 | Mercado | Medidor de energia | un |  |  | 0% | 0 | 0
9.4 | 12914/ORSE | Poste de concreto duplo T | un |  |  | 0% | 0 | 0
9.5 | 12223/ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un |  |  | 0% | 0 | 0
9.6 | Mercado | Caixa de equipotencialização com barramento | un |  |  | 0% | 0 | 0
9.7 | 09041/ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un |  |  | 0% | 0 | 0
9.8 | 95750 SINAPI | Eletroduto galv. Pesado 1" NBR 5597 | m |  |  | 0% | 0 | 0
9.9 | 91929/SINAPI | Cabo 4 x 4 mm NBR 7288 OU NBR 7286 sendo 01 fio verde para aterramento | m |  |  | 0% | 0 | 0
9.10 | 101893/SINAPI | Disjuntor tripolar, corrente nominal de 10 até 50 A | um |  |  | 0% | 0 | 0
9.11 | 39457/SINAPI | Dispositivo DR, 4 polos, sensibildidade de 30 MA, corrente de 63 A, tipo AC | un |  |  | 0% | 0 | 0
9.12 | Mercado | Rele falta de fase Trifásico | um |  |  | 0% | 0 | 0
9.13 | 08076/ORSE | Caixa de alvenaria para passagem de cabo 50x50 | un |  |  | 0% | 0 | 0
9.14 | Mercado | Unidade seladora Ex 1 " | un |  |  | 0% | 0 | 0
9.15 | Mercado | Caixa de passagem a prova de explosão 30 x30 com certificação EX | un |  |  | 0% | 0 | 0
9.16 | 95752 | Eletroduto galv. Pesado 2" NBR 5597 | un |  |  | 0% | 0 | 0
9.17 | Mercado | Unidade seladora EX 2" | un |  |  | 0% | 0 | 0
9.18 | 96985/SINAPI | Haste de aterrameno Coperweld 5/8" | un |  |  | 0% | 0 | 0
9.19 | 11848/ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar | un |  |  | 0% | 0 | 0
9.20 | 404/ORSE | Cabo cobre nú 50mm² | un |  |  | 0% | 0 | 0
10 | REDE DE ATERRAMENTO | [6 empty] | 0
10.1 | 96985/SINAPI | Haste de aterrameno Coperweld 5/8" | un |  |  | 0% | 0 | 0
10.2 | 425/SINAPI | grampo para haste de aterramento 5/8'' | un |  |  | 0% | 0 | 0
10.3 | 34643/SINAPI | Caixa de inspeção para aterramento | un |  |  | 0% | 0 | 0
10.4 | 404/ORSE | Cabo cobre nú 50mm² | m |  |  | 0% | 0 | 0
11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | [6 empty] | 0
11.1 | 92335/SINAPI | Tubo metálico Galvanizado 2" NBR 5580 | m |  |  | 0% | 0 | 0
11.2 | 92652/SINAPI | Tubo metálico Galvanizado 1 1/2" NBR 5580 | m |  |  | 0% | 0 | 0
11.3 | 96977/SINAPI | Cabo cobre nú 50 mm | m |  |  | 0% | 0 | 0
11.4 | 96985/SINAPI | Haste de aterramento coperweld 5/8 x 3 mt | m |  |  | 0% | 0 | 0
11.5 | 98463/SINAPI | Suporte isolador para cordoalha de cobre | un |  |  | 0% | 0 | 0
11.6 | 425/SINAPI | grampo para haste de aterramento 5/8'' | m |  |  | 0% | 0 | 0
11.7 | 96989/SINAPI | Captor para para raio tipo Franklin 1 descida | un |  |  | 0% | 0 | 0
11.8 | 96988/SINAPI | Mastro 1 1/2 para SPDA | un |  |  | 0% | 0 | 0
11.9 | 96987/SINAPI | Base Metálica para Mastro 1 ½ para SPDA | un |  |  | 0% | 0 | 0
11.10 | 98463/SINAPI | Abraçadeira para mastro de para raio 1 1 /2" | un |  |  | 0% | 0 | 0
12 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 0
12.1 | 11952/ORSE | Luminária T8 Led com refletor com aletas, 2x18w com lâmpadas | un |  |  | 0% | 0 | 0
12.2 | 95745/ORSE | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. | m |  |  | 0% | 0 | 0
12.3 | 95802/SINAPI | Condulet de Alumínio, Tipo X, para eletroduto de aço galvanizado 1'' | un |  |  | 0% | 0 | 0
12.4 | 95795/SINAPI | Condulet de Alumínio, Tipo T, para eletroduto de aço galvanizado 3/4'' | un |  |  | 0% | 0 | 0
12.5 | 95782/SINAPI | Condulet de Alumínio, Tipo E, para eletroduto de aço galvanizado 1'' | un |  |  | 0% | 0 | 0
12.6 | 97589/SINAPI | Luminária tipo plafon | um |  |  | 0% | 0 | 0
12.7 | 91953/SINAPI | Interruptor simples de sobrepor | un |  |  | 0% | 0 | 0
12.8 | 92008/SINAPI | Tomada de sobrepor | un |  |  | 0% | 0 | 0
12.9 | 91926 / SINAPI | cabo Isolado 2,5 mm² 450/750 V | un |  |  | 0% | 0 | 0
13 | PROJETO EXECUTIVO | [6 empty] | 0
13.1 | 90775/SINAPI | Desenhista projetista com encargos complementares | h |  |  | 0% | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
(*) Foram aplicados BDI reduzidos para os itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos , em cumprimento ao Acórdão nº 2.622/2013/TCU - Plenário.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL